## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ESPAÇO SAÚDE - SESC TAGUATINGA SUL | SINAPI - 10/2023 - Distrito Federal SBC - 11/2023 - Distrito Federal ORSE - 09/2023 - Sergipe EMBASA - 05/2023 - Bahia |  | 24,86% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 0 | 0%
1.1 | 00000161 | Próprio | A R T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | 016099 | SBC | IMPOSTOS E SEGUROS(RISCOS/RESPONSABILIDADE CIVIL/ACIDENTES | m² | 423.69 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS - PROJETOS |  |  |  |  | 0 | 0%
2.1 | 00000172 | Próprio | PROJETO DE BLINDAGEM PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | 00000173 | Próprio | TESTE E LAUDO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E FUGA DE RADIAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | 7345 | ORSE | PROJETO HIDROSSANITÁRIO | m² | 423.69 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 | 7319 | ORSE | PROJETO ELÉTRICO E REDE ESTRUTURADA | m² | 423.69 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | 008809 | SBC | PROJETO INSTALACAO AR CONDICIONADO | m² | 423.69 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  |  | 0 | 0%
3.1 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 120 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | 012202 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS | PT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | 012075 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | PT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | 73847/003 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7 | 00000200 | Próprio | TRANSPORTE CARGA E DESCARGA DE CONTAINER (ESCRITÓRIO/VESTIÁRIO) | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 40 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.10 | 00000047 | Próprio | CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | UND | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 |  |  | SERVIÇO DE DEMOLIÇÕE E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 108.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PAREDES) | m² | 30 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4 | 022040 | SBC | RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO (PISO E CONTRAPISO) | m² | 514.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 376.77 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6 | 022525 | SBC | REMOCAO DE BANCADAS EM GRANITO | M | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.7 | 022396 | SBC | REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.8 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.9 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.10 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 100 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.11 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.12 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E REDE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.13 | 022087 | SBC | RETIRADA E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS AR COND.SPLIT+INSTALACOES | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.14 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | m² | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.15 | 102192 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | m² | 54.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.16 | 00000282 | Próprio | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO (5M3) | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0 | 0%
5.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4 | 00000178 | Próprio | PAREDE EM DRYWALL COMPOSTO POR PLACAS DE GESSO ACARTONADO BRANCO (ST), ESPESSURA 12,5MM, COM DUAS FACES SIMPLES. FIXADA A ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO COM MONTANTES E GUIAS DE 70MM. COM TRATAMENTO ACÚSTICO DE FELTRO DE LÃ DE ROCHA, COM UMA FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, COM DENSIDADE DE 32 KG/M3, ESPESSURA 50MM. (COMUM ACÚSTICO) | m² | 264.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.5 | 00000181 | Próprio | PAREDE EM DRYWALL COMPOSTA POR PLACAS DE GESSO ACARTONADO VERDE (RU), ESPESSURA 12,5MM, COM DUAS FACES SIMPLES. FIXADA À ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO COM MONTANTES E GUIAS DE de 70 mm. COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM FELTRO DE LÃ DE ROCHA, UMA FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, COM DENSIDADE 32 Kg/m³, ESPESSURA 50 mm. | m² | 99.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.6 | 00000404 | Próprio | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 6mm. APLICADA SOBRE A LÃ DE ROCHA E PARAFUSADA DIRETAMENTE NA ALVENARIA. | m² | 21.35 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 0 | 0%
6.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 302.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | 00039428 | SINAPI | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | 290.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 0 | 0%
7.1 | 87680 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 408.85 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | 98671 | SINAPI | GRANITO CINZA ANDORINHA, DIM.: 50 x 50 cm, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 15mm. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA (P-001) | m² | 357.76 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3 | 00000187 | Próprio | PISO VINÍLICO HOMOGÊNIO, MANTA VINÍLICA COM TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE COM PUR REFORÇADO, CLASSIFICAÇÃO DE USO: COMERCIAL HOSPITALAR. DIM.: 2x23m. ESPESSURA: 2mm. REF.: MANTA COMERCIAL, LINHA ECLIPSE PREMIUM, CÓD.: 21020969_TARKETT. (P-002) | m² | 93.99 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4 | 00000032 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 87,7X87,7 CM, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF.: YORK SGR HARD_PORTINARI. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1,5MM E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA (P-003) | m² | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5 | 00000383 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO, DIM.: 90x90 cm, SIMPLESMENTE BRANCO, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL. REF.: SIMPLESMENTE BRANCO_ PORTOBELLO. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUATIZOLITE NA COR BRANCO (P-004) | m² | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6 | 170205 | SBC | CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM (RAMPA) | m² | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7 | 00000416 | Próprio | BASE EM ALVENARIA PARA SUSTENTAÇÃO DOS ARMÁRIOS DE BANCADA - H= 15cm REVESTIR TOPO COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM - ACABAMENTO ACETINADO - COR BRANCO GELO REF.: SUVINIL TOQUE DE SEDA_BRANCO GELO | m² | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  |  | 0 | 0%
8.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | m² | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3 | 00000346 | Próprio | EXECUÇÃO DE ARGAMASSA BARITADA EM GESSO ACARTONADO | m² | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4 | 00000384 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO, DIM.: 90x90 cm, SIMPLESMENTE BRANCO, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO POLIDO. REF.: SIMPLESMENTE BRANCO_ PORTOBELLO. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUATIZOLITE NA COR BRANCO. (R-005) | m² | 77.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.5 | 00000385 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO, DIM.: 6,5x25,6cm - COR: OURO - BORDA BOLD MATTONE - ACABAMENTO ACETINADO (CONFORME PADRÃO E PAGINAÇÃO EXISTENTE). APLICADOS COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 5mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA REF.: PIERINI. (R-006) | m² | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0%
9.1 | 150160 | SBC | ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 6mm APLICADO PAREDES - LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, COLADO | m² | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | 130421 | SBC | RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ALTURA 12 cm, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ESCOVADO, IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 15mm APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA ALINHADO COM A PAGINAÇÃO DO PISO. (Ro-001) | M | 198.53 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3 | 00000387 | Próprio | RODAPÉ HOSPITALAR EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNIO, MANTA VINÍLICA COM TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE COM PUR REFORÇADO, CLASSIFICAÇÃO DE USO: COMERCIAL HOSPITALAR. DIM.: 2x23m. ESPESSURA: 2mm. REF.: MANTA COMERCIAL, LINHA ECLIPSE PREMIUM, CÓD.: 21020969_TARKETT. ACABAMENTO CURVO. ALTURA: 15cm. (Ro-002) | m | 136.09 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DO VÃO, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES RETOS. (So-001). | M | 23.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.5 | 00000293 | Próprio | ACABAMENTO METÁLICO PARA O PISO EM MANTA VINÍLICA. REF.: TERMINAÇÃO 2,5mm_COR: SILVER_ CÓD.: 24045001_TARKETT. (So-002) | M | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | 00000386 | Próprio | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DO VÃO, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 2 cm, ALTURA 10cm. O ACABAMENTO DO DESNIVÍVEL DO DEGRAU DA SOLEIRA DEVERÁ SER FEITO COM CORTE EM MEIA ESQUADRIA - ANGULO 45°. (So-003) | M | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.7 | 00000414 | Próprio | PEITORIL EM QUARTZO BRANCO 2CM (SILESTONE WHITE STORM POLIDO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0%
10.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0 | 0%
10.1.1 | 023219 | SBC | PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 0 | 0%
10.2.1 | 053171 | SBC | PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2.2 | 053027 | SBC | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2.3 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 0 | 0%
11.1 | 104473 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | 104474 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 85 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 | 104476 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.5 | 062255 | SBC | PONTO DE TOMADA PARA REDE LÓGICA | UN | 44 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.6 | 059451 | SBC | CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO | UN | 44 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.7 | 00000411 | Próprio | SPOT DE EMBUTIR COM FOCO REGULÁVEL - PAR20 7W - 77,1lm/W, CORPO NA COR BRANCA DIM.: 11,7 x 11,7 cm - 4000K REF.: cód 435748_BRILIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.8 | 00000412 | Próprio | SPOT DE EMBUTIR COM FOCO REGULÁVEL - PAR20 7W - 77,1lm/W, CORPO NA COR BRANCA DIM.: 11,7 x 11,7 cm - 6500K REF.: cód 435915_BRILIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.9 | 00000396 | Próprio | PAINEL LED DE EMBUTIR - 24W - 1800lm- 6500K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 292 X 292 mm REF.: cód 307711 _ BRILIA | UND | 28 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.10 | 00000397 | Próprio | PAINEL LED DE EMBUTIR - 18W - 1260lm - 6500K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 220 X 220 mm REF.: cód 307704 _ BRILIA | UND | 39 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.11 | 00000398 | Próprio | PAINEL LED DE EMBUTIR - 18W - 1260lm - 4000K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 220 X 220 mm REF.: cód 307698 _ BRILIA | UND | 16 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.12 | 00000415 | Próprio | PERFIL DE EMBUTIR SLIM PARA LED - EM ALUMÍNIO INJETADO, LARGURA 2,4cm E COMPRIMENTO CONFORME PROJETO, CORPO NA COR BRANCA. COM FITA LED 22.5W - 4000K - REF: PERFIL - BELA HOME CENTER FITA DE LED - cód 301610 _ BRILIA | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.13 | 070915 | SBC | QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.14 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 200 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 |  |  | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
12.1 | 070842 | SBC | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS | m² | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2 | 070393 | SBC | GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO ALETAS FIXAS HORIZ | UN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3 | 070930 | SBC | GRELHA DE EXAUSTÃO EM ALUMINIO | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.4 | 070202 | SBC | DUTO DE INSUFLAMENTO PARA AR CONDICIONADO COM ISOLAMENTO E FIXAÇÃO | M | 156 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5 | 070202 | SBC | DUTO DE RETORNO PARA AR CONDICIONADO COM ISOLAMENTO E FIXAÇÃO | M | 156 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6 | 073213 | SBC | DUTO DE EXAUSTAO PARA SANITÁRIO/DML/EXPURGO E ESTERILIZAÇÃO | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.7 | 073410 | SBC | INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.8 | 070379 | SBC | AR CONDICIONADO SPLITAO 30TR ECO STANDART 220V-3 CARRIER | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (CADEIRA ODONTOLÓGICA) |  |  |  |  | 0 | 0%
13.1 | 00000220 | Próprio | MANGUEIRA DE AR COMPRESSOR PT 300 PSI COM TRAMA 5/16" (AR-COMPRIMIDO) | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, (VÁCUO). | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 |  |  | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS |  |  |  |  | 0 | 0%
14.1 | 00000399 | Próprio | BICA DE PAREDE PARA BANHEIRA SKY, ACABAMENTO CROMADO. REF.: 2171.C25 _ DECA COM ACIONADOR DE PEDAL MECÂNICO CROMADO PARA TORNEIRA PEDALCLINI. REF.: 51.325 _ PROFLUX. (H-001) | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.2 | 00000334 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR REDONDA 360x360x145mm EM LOUÇA BRANCA, REFERÊNCIA L41.17 (DECA) OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (H-002) | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.3 | 00000401 | Próprio | CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA REF.: MODELO IZY 4900.37 _ DECA. (H-003) | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4 | 011195 | SBC | LAVATÓRIO E TORNEIRA REMOVIDOS DA TRIAGEM EXISTENTE A SEREM REISNTALADOS. (H-004) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.5 | 00000256 | Próprio | TANQUE DE LOUÇA 40L, COM COLUNA, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. REFERÊNCIA: TANQUE GRANDE, MODELO TQ.03.17 DECA (H-005) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.6 | 00000400 | Próprio | TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA, MECANISMO 3 VOLTAS E 1/2. REF.: MODELO IZY_DECA. (H-006) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.7 | 00000252 | Próprio | TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO REF.:TORNEIRA DE MESA BICA ALTA_LINHA LINK_CÓDIGO 1198.C.LNK. (H-007) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.8 | 00000402 | Próprio | CUBA DE APOIO REDONDA, DIM.: 400 mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA REF.: L.55.17 _ DECA; SIFÃO UNIVERSAL COM COPO CROMADO. (H-008) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.9 | 00000035 | Próprio | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA. COM DUPLO ACIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBAN, NA COR BRANCA. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2 X 40CM. REF.: RAVENA P.909.17 + CD.00F.17_DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (H-009) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.10 | 00000257 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA DESIGN COLLECTION QUADRUM UNDERMOUNT EM AÇO INOX COM ACABAMENTO SCOTCH BRITE 70 U DIM.: 740X440 MM. REFERÊNCIA: 94000112 TRAMONTINA. COM VÁLVULA E SIFÃO DE METAL. (H-010) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.11 | 00000253 | Próprio | TORNEIRA GOURMET DE MESA, MONOCOMANDO, COM DUCHA EXTENSÍVEL, ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO. REFERÊNCIA: MODELO IRIRI HTC0080. COM ACIONADOR DE PEDAL MECÂNICO PARA TORNEIRA PROFLUX. REFERÊNCIA: 51.101 PEDALMEC (H-011) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.12 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.13 | 00000261 | Próprio | BANCADA EM QUARTZO BRANCO (SILESTONE WHITE STORM POLIDO) COM SAIA RETA H=10 CM CORTES 45º, RODABANCA H=20CM, FILETES COM FUROS PARA TORNEIRA E CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.14 | 86889 | SINAPI | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, COM SAIA RETA DE 20 cm FRONTAL E ESPELHO DE 10 cm (em todo perímetro do banheiro) semi embutido 1cm na alvenaria, DIM.: 140 x 40 cm, ESPESSURA = 2 cm, ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA- 45°, COM FURAÇÃO PARA CUBA E TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (B-003) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.15 | 00000310 | Próprio | RALO GRELHA INOX COM CAIXILHO ROTATIVO ABRE E FECHA - 15 x 15 cm | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.16 | 072810 | SBC | DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (E-001) | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.17 | 072811 | SBC | DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO/ÁLCOOL REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (E-002) | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.18 | 000980 | SBC | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE (E-003) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
15.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (ÁREAS MOLHADAS) | m² | 115.09 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
16.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1227.42 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.2 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 550.79 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.3 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1227.42 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.4 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 550.79 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1227.42 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.6 | 00000048 | Próprio | APLICAÇÃO DE TEXTURA INDUSTRIALIZADA TIPO CIMENTO QUEIMADO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.7 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 550.79 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.8 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 78.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0%
17.1 | 00000182 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA, FOLHA COM NÚCLEO SÓLIDO, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, INCLUSO BATENTE, GUARNIÇÃO, FERRAGENS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EXTERNA CROMADA, COM REVESTIMENTO TIPO FÓRMICA RESISTENTE A IMPACTO COM ACABAMENTO EM INOX, INSTALADO DOBRADO (FORMATO U) NA FAIXA INFERIOR DA PORTA (H=20 CM). DIM.: 80x210 CM (P01/P02)) | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2 | 00000389 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA, FOLHA COM NÚCLEO SÓLIDO, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, INCLUSO BATENTE, GUARNIÇÃO, FERRAGENS, PRENDEDOR DE PORTA INSTALADO NO PISO E FECHADURA TIPO ALAVANCA EXTERNA CROMADA. COM REVESTIMENTO TIPO FÓRMICA RESISTENTE A IMPACTO COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO (STEEL SILVER) INSTALADO DOBRADO (FORMATO U) NA FAIXA INFERIOR DA PORTA (H= 20CM). INSTALAÇÃO NO DRYWALL. (P03) | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3 | 00000392 | Próprio | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA FOSCA COM PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, COM PELÍCULA PROTETORA FOSCA. DIM: 150X260CM. (P04). | m² | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4 | 00000390 | Próprio | PORTA DE CORRER EM MADEIRA, COM TRILHO SUPERIOR EMBUTIDO NA PAREDE DE DRYWALL - FOLHA COM NÚCLEO SÓLIDO, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, INCLUSO BATENTE, GUARNIÇÃO, FERRAGENS, GUIA PARA AS PORTAS, TRAVAS REGULÁVEIS, ROLDANAS BLINDADAS COM CAPACIDADE PARA 100KG E FECHADURA TIPO EXTERNA CROMADA COM PUXADOR. INSTALAÇÃO NO DRYWALL. REF.: PORTA EMBUTIDA ÚNICO BR- PARA DRYWALL - KIT PRONTO - SISTEMA PARA EMBUTIR DE UMA FOLHA - ECLISSE. (P05) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.5 | 00000391 | Próprio | PORTA DE CORRER EXTERNA EM MADEIRA, COM TRILHO SUPERIOR - FOLHA COM NÚCLEO SÓLIDO, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, INCLUSO BATENTE, GUARNIÇÃO, FERRAGENS, GUIA PARA AS PORTAS, TRAVAS REGULÁVEIS, ROLDANAS BLINDADAS COM CAPACIDADE PARA 100KG E FECHADURA CROMADA PARA BANHEIRO COM PUXADOR, ROSETA E CHAVE ANTIPÂNICO. ADUELA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO COM TRANSPASSE DE 1CM INTERNO E EXTERNO. REF.: PORTA COM PRESILHA DE EMBUTIR MODELO VERONA - KIT PRONTO - SISTEMA PARA EMBUTIR DE UMA FOLHA - ECLISSE (P06) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.6 | 13095 | ORSE | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, TIPO BLINDEX, COM PELÍCULA PROTETORA FOSCA - 2 FOLHAS (1 FIXA E 1 MÓVEL). DIM.:175X210 CM. REUTILIZAR VIDROS RETIRADOS DA ESQUADRIA EXISTENTE COM NOVA ESTRUTURA, TRILHO E FERRAGENS NA COR PRETA.(P07). | m² | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.7 | 11906 | ORSE | PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, TIPO BLINDEX, COM PELÍCULA PROTETORA FOSCA - 1 FOLHA, FIXAÇÃO SUPERIOR E INFERIOR. DIM.:80X210 CM. ADUELA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO COM TRANSPASSE DE 1CM EM RELAÇÃO DO LIMITE DA ALVENARIA. (P08). | m² | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.8 | 00000393 | Próprio | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA FOSCO. 2 FOLHAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO 8MM (H= 220CM), E BANDEIRA FIXA EM 2 FOLHAS (H= 80CM) , INCLUSO BATENTE, GUARNIÇÃO, FERRAGENS E FECHADURA E PUXADOR EM ALUMÍNIO PRETO COM INSTALAÇÃO PELA PARTE INTERNA. E PELÍCULA FUMÊ CONFORME PADRÃO EXISTENTE. (P09) | m² | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.9 | 91341 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR PRETA, COM VENEZIANA NA HORIZONTAL, INCLUSO BATENTE, GUARNIÇÃO, FERRAGENS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EXTERNA CROMADA. (PA1) | m² | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.10 | 91341 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR PRETA, COM VENEZIANA NA HORIZONTAL, INCLUSO BATENTE, GUARNIÇÃO, FERRAGENS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EXTERNA CROMADA. (PA2). | m² | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.11 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR PRETA. 2 FOLHAS DE ABRIR COM VENEZIANA NA HORIZONTAL, INCLUSO BATENTE, GUARNIÇÃO, FERRAGENS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EXTERNA CROMADA. (PA3). | m² | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.12 | 00000394 | Próprio | ESQUADRIA TIPO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCO FOSCO COM VIDRO INCOLOR 6MM - 2 FOLHAS, 1 FIXA + 1 MÓVEL , 0,50X1,00M - (J01) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.13 | 00000413 | Próprio | ESQUADRIA TIPO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCO FOSCO COM VIDRO INCOLOR 6MM - 2 FOLHAS, 1 FIXA + 1 MÓVEL , 0,50X0,80M - (J02) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 |  |  | SERVIÇO DE MARCENARIA |  |  |  |  | 0 | 0%
18.1 | 00000410 | Próprio | PAINEL TELEVISÃO - PAINEL DE MDF AMADEIRADO 15MM, PADRÃO NOGAL CHAMPANHE - GUARARAPES. ESPESSURA TOTAL 3CM COM SISTEMA DE FIXAÇÃO MÃO AMIGA. FRISOS DE 3CM X 1,5CM FITADOS EM TODAS AS FACES, COM PRATELEIRA SUPERIOR E FURO PARA PASSAGEM DE FIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M-001) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2 | 00000409 | Próprio | PAINEL SESC - PAINEL DE MDF MADEIRADO 15MM PADRÃO NOGAL CHAMPANHE GUARARAPES 2 FACES, 2,73X2,40M, COM ESPESSURA TOTAL 3 CM COM FRISOS HORIZONTAIS E LOGO E FRASE EM AÇO INOX ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M-002) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3 | 00000405 | Próprio | ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA COM 1 PORTA DE ABRIR - PUXADOR TIPO CAVA ESCULPIDO NA PORTA E PRATELEIRA INTERNA - EM MDF BRANCO DIAMANTE - ESPESSURA 18MM - DIM.: 60X55X65CM - REF.: BRANCO DIAMANTE DUPLA FACE - LINHA ESSENCIAL - DURATEX (M-003) | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4 | 00000406 | Próprio | ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA COM 1 PORTA DE ABRIR - PUXADOR TIPO CAVA ESCULPIDO NA PORTA E PRATELEIRA INTERNA - EM MDF BRANCO - ESPESSURA 18MM - DIM.: 60X55X65CM - REF.: BRANCO DIAMANTE DUPLA FACE - LINHA ESSENCIAL - DURATEX (M-004) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5 | 00000407 | Próprio | ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA EM "L" COM 6 PORTAS DE ABRIR - PUXADOR TIPO CAVA ESCULPIDO NA PORTA E PRATELEIRA INTERNA - EM MDF BRANCO - ESPESSURA 18MM - DIM.: 220X64X65CM/ 74X39X65CM- REF.: BRANCO DIAMANTE DUPLA FACE - LINHA ESSENCIAL - DURATEX (M-005) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6 | 00000408 | Próprio | ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA EM "L" COM 6 PORTAS DE ABRIR - PUXADOR TIPO CAVA ESCULPIDO NA PORTA E PRATELEIRA INTERNA - EM MDF BRANCO - ESPESSURA 18MM - DIM.: 220X64X65CM/ 114X39X65CM- REF.: BRANCO DIAMANTE DUPLA FACE - LINHA ESSENCIAL - DURATEX (M-006) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0 | 0%
19.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 423.69 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tipo de Licitação |  |  |  |  | Total sem BDI |  | 0
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 0
Número do Processo Licitatório |  |  |  |  | Total Geral |  | 0
_______________________________________________________________ MARCELO PAIVA DE CARVALHO - MATRÍCULA 07282 COINFRA