## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | INCÊNDIO - UNIDADE CEILÂNDIA | SINAPI - 05/2024 - Distrito Federal SBC - 06/2024 - Distrito Federal ORSE - 03/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - Pará IOPES - 03/2024 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás |  | 24,86% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 0 | 0%
1.1 | 00000161 | Próprio | A R T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ENGENHEIRO CIVIL | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | 00000161 | Próprio | A R T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ENGENHEIRO ELETRICISTA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7 | 00000467 | Próprio | PROJETO "AS-BUILT" PPCI | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  |  | 0 | 0%
2.1 | 014025 | SBC | COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA | UN | 40 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 44 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 | 012202 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS | PT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | 012075 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | PT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7 | 73847/003 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8 | 00000200 | Próprio | TRANSPORTE CARGA E DESCARGA DE CONTAINER (ESCRITÓRIO/VESTIÁRIO) | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 180 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 180 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 | 00000047 | Próprio | CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | UND | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 |  |  | SERVIÇO DE DEMOLIÇÕE E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0%
3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | 00000282 | Próprio | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO (5M3) | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 |  |  | BLOCO PRINCIPAL |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1 |  |  | TÉRREO |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1.1 |  |  | HIDRANTE NOVO - H30 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1.1.1 | 00000589 | Próprio | Ajustada SINAPI (96765) - ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2X15M, REDUÇÃO 2 1 /2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.1.2 | 92656 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 49.35 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.1.3 | 92686 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.1.4 | 92680 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.1.5 | 00039634 | SINAPI | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | 49.35 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2 |  |  | REFORMA HIDRANTES EXISTENTES |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1.2.1 | 00000590 | Próprio | Ajustada 101915.1- SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2.2 | 00000591 | Próprio | Ajustada 101915.2 - SUBSTITUIÇÃO DE ESGUICHO JATO REGULÁVEL - 1.1/2" 40MM | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2.3 | 00000592 | Próprio | Ajustada da ORSE (1521) - SUBSTITUIÇÃO DE ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 1.1/2" ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 1.1/2" | un | 30 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2.4 | 00000593 | Próprio | Ajustada 101915.4 - SUBSTITUIÇÃO DE REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2.5 | 00000594 | Próprio | Ajustada 101915.5 - SUBSTITUIÇÃO DE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ -1.1/2" | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2.6 | 00000595 | Próprio | Ajustada 101915.6 - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.3 |  |  | EXTINTORES |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1.3.1 | 055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4 |  |  | ARQUITETURA |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1.4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 31.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4.2 | 90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 31.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4.4 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4.5 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4.6 | 90441 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4.7 | 102073 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | m³ | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4.8 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4.9 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4.10 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4.11 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m² | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4.12 | 101092 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4.13 | 12188 | ORSE | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA | m | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4.14 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4.15 | 12189 | ORSE | CORRIMÃO DUAS ALTURAS - CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM – RAMPAS E LATERAIS DA ESCADA CENTRAL | m | 85.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4.16 | 00000628 | Próprio | Ajustado ORSE (12189) - Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso intermediario | m | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4.17 | 120001 | SBC | ABERTURA E RECOMPOSICAO DE FORRO EM GESSO | m² | 851 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.5 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1.5.1 | 241468 | SEDOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | UN | 165 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.5.2 | 180051 | SBC | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | UN | 59 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 |  |  | SUBSOLO |  |  |  |  | 0 | 0%
4.2.1 |  |  | HIDRANTES - REFORMA |  |  |  |  | 0 | 0%
4.2.1.1 | 00000590 | Próprio | Ajustada 101915.1- SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.1.2 | 00000591 | Próprio | Ajustada 101915.2 - SUBSTITUIÇÃO DE ESGUICHO JATO REGULÁVEL - 1.1/2" 40MM | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.1.3 | 00000592 | Próprio | Ajustada da ORSE (1521) - SUBSTITUIÇÃO DE ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 1.1/2" ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 1.1/2" | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.1.4 | 00000593 | Próprio | Ajustada 101915.4 - SUBSTITUIÇÃO DE REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.1.5 | 00000594 | Próprio | Ajustada 101915.5 - SUBSTITUIÇÃO DE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ -1.1/2" | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.1.6 | 00000595 | Próprio | Ajustada 101915.6 - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.2 |  |  | EXTINTORES |  |  |  |  | 0 | 0%
4.2.2.1 | 055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.3 |  |  | ARQUITETURA |  |  |  |  | 0 | 0%
4.2.3.1 | 12188 | ORSE | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA | m | 159 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
4.2.4.1 | 241468 | SEDOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | UN | 41 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.4.2 | 180051 | SBC | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 |  |  | ESCOLA |  |  |  |  | 0 | 0%
5.1 |  |  | HIDRANTES - REFORMA |  |  |  |  | 0 | 0%
5.1.1 | 00000590 | Próprio | Ajustada 101915.1- SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.2 | 00000591 | Próprio | Ajustada 101915.2 - SUBSTITUIÇÃO DE ESGUICHO JATO REGULÁVEL - 1.1/2" 40MM | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.3 | 00000592 | Próprio | Ajustada da ORSE (1521) - SUBSTITUIÇÃO DE ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 1.1/2" ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 1.1/2" | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.4 | 00000593 | Próprio | Ajustada 101915.4 - SUBSTITUIÇÃO DE REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.5 | 00000594 | Próprio | Ajustada 101915.5 - SUBSTITUIÇÃO DE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ -1.1/2" | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.6 | 00000595 | Próprio | Ajustada 101915.6 - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 |  |  | EXTINTORES |  |  |  |  | 0 | 0%
5.2.1 | 055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2.2 | 201507 | SEDOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 4A:40BC 6KG COM SELO DO INMETRO | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3 |  |  | ARQUITETURA |  |  |  |  | 0 | 0%
5.3.1 | 12188 | ORSE | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA | m | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3.2 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 103 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 103 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3.5 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 103 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
5.4.1 | 241468 | SEDOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | UN | 96 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4.2 | 180051 | SBC | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | UN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  |  | TEATRO |  |  |  |  | 0 | 0%
6.1 |  |  | TÉRREO |  |  |  |  | 0 | 0%
6.1.1 |  |  | HIDRANTES - REFORMA |  |  |  |  | 0 | 0%
6.1.1.1 | 00000590 | Próprio | Ajustada 101915.1- SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.1.2 | 00000591 | Próprio | Ajustada 101915.2 - SUBSTITUIÇÃO DE ESGUICHO JATO REGULÁVEL - 1.1/2" 40MM | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.1.3 | 00000592 | Próprio | Ajustada da ORSE (1521) - SUBSTITUIÇÃO DE ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 1.1/2" ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 1.1/2" | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.1.4 | 00000593 | Próprio | Ajustada 101915.4 - SUBSTITUIÇÃO DE REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.1.5 | 00000594 | Próprio | Ajustada 101915.5 - SUBSTITUIÇÃO DE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ -1.1/2" | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.1.6 | 00000595 | Próprio | Ajustada 101915.6 - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.2 |  |  | EXTINTORES |  |  |  |  | 0 | 0%
6.1.2.1 | 055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.3 |  |  | ARQUITETURA |  |  |  |  | 0 | 0%
6.1.3.1 | 12188 | ORSE | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
6.1.4.1 | 241468 | SEDOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | UN | 54 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.4.2 | 180051 | SBC | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 |  |  | FOSSO |  |  |  |  | 0 | 0%
6.2.1 |  |  | SPRINKLER |  |  |  |  | 0 | 0%
6.2.1.1 | 92654 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.2 | 92653 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.3 | 92652 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.4 | 97535 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.5 | 101925 | SINAPI | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.6 | 101920 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.7 | 103017 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.8 | 101935 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.9 | 00000597 | Próprio | Ajustada da SINAPI (92951.1) - BUCHA DE REDUÇÃO BSP - 4 X 2” | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.10 | 92684 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.11 | 92676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.12 | 92931 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.13 | 92931 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.14 | 92683 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.15 | 92681 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.16 | 92681 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.17 | 92670 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.18 | 92938 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1.19 | 95696 | SINAPI | SPRINKLER TIPO UP-RIGHT, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3 |  |  | PAVIMENTO TÉCNICO |  |  |  |  | 0 | 0%
6.3.1 |  |  | SPRINKLER - AMPLIAÇÃO DA REDE |  |  |  |  | 0 | 0%
6.3.1.1 | 92653 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1.2 | 92652 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1.3 | 97535 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1.4 | 92684 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1.5 | 92931 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1.6 | 92674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1.7 | 92683 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1.8 | 92943 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1.9 | 92943 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1.10 | 92682 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1.11 | 92681 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1.12 | 92670 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1.13 | 92938 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1.14 | 95696 | SINAPI | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 |  |  | SALA COXIA |  |  |  |  | 0 | 0%
6.4.1 |  |  | SPRINKLER - AMPLIAÇÃO DA REDE |  |  |  |  | 0 | 0%
6.4.1.1 | 1012 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.1.2 | 92670 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.1.3 | 92681 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.1.4 | 97535 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.1.5 | 92938 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.1.6 | 95696 | SINAPI | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.2 |  |  | HIDRANTES - REFORMA |  |  |  |  | 0 | 0%
6.4.2.1 | 00000590 | Próprio | Ajustada 101915.1- SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.2.2 | 00000591 | Próprio | Ajustada 101915.2 - SUBSTITUIÇÃO DE ESGUICHO JATO REGULÁVEL - 1.1/2" 40MM | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.2.3 | 00000592 | Próprio | Ajustada da ORSE (1521) - SUBSTITUIÇÃO DE ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 1.1/2" ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 1.1/2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.2.4 | 00000593 | Próprio | Ajustada 101915.4 - SUBSTITUIÇÃO DE REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.2.5 | 00000594 | Próprio | Ajustada 101915.5 - SUBSTITUIÇÃO DE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ -1.1/2" | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.2.6 | 00000595 | Próprio | Ajustada 101915.6 - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.3 |  |  | EXTINTORES |  |  |  |  | 0 | 0%
6.4.3.1 | 201507 | SEDOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 4A:40BC 6KG COM SELO DO INMETRO | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.3.2 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.4 |  |  | ARQUITETURA |  |  |  |  | 0 | 0%
6.4.4.1 | 12188 | ORSE | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.4.2 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 85 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.4.3 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.4.4 | 120001 | SBC | ABERTURA E RECOMPOSICAO DE FORRO EM GESSO | m² | 360 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.5 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
6.4.5.1 | 241468 | SEDOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.5.2 | 180051 | SBC | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 |  |  | LANCHONETE |  |  |  |  | 0 | 0%
7.1 |  |  | HIDRANTES - REFORMA |  |  |  |  | 0 | 0%
7.1.1 | 00000590 | Próprio | Ajustada 101915.1- SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2 | 00000591 | Próprio | Ajustada 101915.2 - SUBSTITUIÇÃO DE ESGUICHO JATO REGULÁVEL - 1.1/2" 40MM | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3 | 00000592 | Próprio | Ajustada da ORSE (1521) - SUBSTITUIÇÃO DE ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 1.1/2" ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 1.1/2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.4 | 00000593 | Próprio | Ajustada 101915.4 - SUBSTITUIÇÃO DE REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO - 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.5 | 00000594 | Próprio | Ajustada 101915.5 - SUBSTITUIÇÃO DE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ -1.1/2" | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.6 | 00000595 | Próprio | Ajustada 101915.6 - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 |  |  | EXTINTOR |  |  |  |  | 0 | 0%
7.2.1 | 201507 | SEDOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 4A:40BC 6KG COM SELO DO INMETRO | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
7.3.1 | 241468 | SEDOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.2 | 180051 | SBC | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  |  | CASA DE MÁQUINA - SPRINKLER |  |  |  |  | 0 | 0%
8.1 |  |  | SUCÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
8.1.1 | 94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.2 | 101919 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.3 | 101935 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.4 | 1026 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" X 3" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.5 | 00000599 | Próprio | Ajustada da SINAPI (92951.2) - BUCHA DE REDUÇÃO BSP - 4 X 3” | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.6 | 00000601 | Próprio | Ajustada SINAPI (92952.2) - BUCHA DE REDUÇÃO BSP - 3 X 2” | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.7 | 92676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.8 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.9 | 3193 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" X 1" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.10 | 985 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO ASSENTO BRONZE DE 2" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.11 | 00000606 | Próprio | Ajustada SINAPI (92931.1) - BUCHA DE REDUÇÃO BSP - 2 X 1" | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.12 | 92657 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.13 | 94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.14 | 101919 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.15 | 92667 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.16 | 101932 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.17 | 101924 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.18 | 101927 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.19 | 92654 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2 |  |  | BY PASS |  |  |  |  | 0 | 0%
8.2.1 | 101927 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2.2 | 101925 | SINAPI | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2.3 | 103017 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3 |  |  | RECALQUE |  |  |  |  | 0 | 0%
8.3.1 | 00000444 | Próprio | BOMBA JOCKEY BT4 10 79MM 1 CV R79 8E 1 X 1” 88MCA- 0.96 M3/H | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.2 | 00000445 | Próprio | BOMBA PRINCIPAL BC23 R/F -30 CV 3”X2” 225MM - 63MCA-82M3/H | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.3 | 00000446 | Próprio | BOMBA RESERVA BC23 R/F -30 CV 3”X2” 225MM - 63MCA-82M3/H | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.4 | 102138 | SINAPI | MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.5 | 92657 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.6 | 92929 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.7 | 92894 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.8 | 99631 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.9 | 92373 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.10 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.11 | 92639 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.12 | 00000576 | Próprio | VÁLVULA DE ALÍVIO 1. 1/2 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.13 | 92938 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.14 | 101935 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.15 | 92344 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.16 | 101919 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.17 | 1026 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" X 3" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.18 | 92952 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.19 | 101924 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.20 | 103017 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.21 | 00000575 | Próprio | VÁLVULA DE FLUXO 4 | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.22 | 94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.23 | 101925 | SINAPI | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.24 | 101927 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.25 | 92653 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.26 | 00000609 | Próprio | Ajustada SINAPI (92943.1) - BUCHA DE REDUÇÃO BSP - 1 1/2 X 1" | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.27 | 00000601 | Próprio | Ajustada SINAPI (92952.2) - BUCHA DE REDUÇÃO BSP - 3 X 2” | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4 |  |  | CAVALETE DE AUTOMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
8.4.1 | 97535 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.2 | 92687 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.3 | 92892 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.4 | 92904 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.5 | 085039 | AGETOP CIVIL | PRESSOSTATO 50 A 80 PSI | Un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.6 | 101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.7 | 103008 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.8 | 95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.9 | 95250 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.10 | 92938 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.11 | 92681 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.12 | 92670 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.13 | 92938 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.14 | 00006320 | SINAPI | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.15 | 92704 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.16 | 92699 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.17 | 92692 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.18 | 92657 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.19 | 92918 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.20 | 92693 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.21 | 10574 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 1/4" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.22 | 10313 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/4" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 |  |  | CASA DE MÁQUINA |  |  |  |  | 0 | 0%
9.1 |  |  | HIDRANTES |  |  |  |  | 0 | 0%
9.1.1 |  |  | SUCÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
9.1.1.1 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1.2 | 92897 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1.3 | 92686 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1.4 | 1019 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 3/4" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1.5 | 92694 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1.6 | 92676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1.7 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1.8 | 3193 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 2"X 1" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1.9 | 985 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO ASSENTO BRONZE DE 2" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1.10 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1.11 | 92897 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1.12 | 92667 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1.13 | 92349 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1.14 | 92656 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1.15 | 92654 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 |  |  | BY PASS |  |  |  |  | 0 | 0%
9.2.1 | 92656 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2.2 | 92680 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2.3 | 99625 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2.4 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2.5 | 1025 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 2 1/2" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3 |  |  | RECALQUE |  |  |  |  | 0 | 0%
9.3.1 | 00000447 | Próprio | BOMBA JOCKEY BC 92 S/T AV 157 2CV 84MCA – 0.41M3/H | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.2 | 00000448 | Próprio | BOMBA PRINCIPAL ME 32125 A160 3”X 2.1/2” ROTOR 160MM 12.5 CV – 78MCA-27M3/H | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.3 | 00000449 | Próprio | BOMBA RESERVA ME 32125 A160 3”X 2.1/2” ROTOR 160MM 12.5 CV – 78MCA-27M3/H | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.4 | 102138 | SINAPI | MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.5 | 92694 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.6 | 1021 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.7 | 1019 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 3/4" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.8 | 92894 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.9 | 99631 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.10 | 92373 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.11 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.12 | 92639 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.13 | 1021 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.14 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.15 | 1024 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" X 11/2" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.16 | 92353 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.17 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.18 | 92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.19 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.20 | 103009 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.21 | C2687 | SEINFRA | VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.22 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3.23 | 92652 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4 |  |  | CAVALETE DE AUTOMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
9.4.1 | 97535 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.2 | 92687 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.3 | 92892 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.4 | 92904 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.5 | 085039 | AGETOP CIVIL | PRESSOSTATO 50 A 80 PSI | Un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.6 | 101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.7 | 103008 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.8 | 95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.9 | 95250 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.10 | 3194 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1/2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.11 | 00006320 | SINAPI | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.12 | 92670 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.13 | 3194 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1/2" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.14 | 92704 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.15 | 92699 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.16 | 92692 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.17 | 92657 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.18 | 10574 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 1/4" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4.19 | 10313 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/4" | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 0 | 0%
10.1 | 12740 | ORSE | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 | 11812 | ORSE | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 3/4" x 1/4" | m | 621 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.3 | 10728 | ORSE | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.4 | 063445 | SBC | LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" | CJ | 502 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.5 | 078206 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.6 | 078212 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | M | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.7 | 078032 | SBC | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | UN | 61 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.8 | 4718 | ORSE | Caixa de inspeção em pvc 300mm | un | 61 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.9 | 081833 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | m³ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.10 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.11 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.12 | 91176 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.13 | 3766 | ORSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.14 | 42.01.086 | CPOS/CDHU | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.15 | 42.05.290 | CPOS/CDHU | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | UN | 55 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.16 | 3304 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento | un | 32 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.17 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 227 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.18 | 11036 | ORSE | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | un | 502 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.19 | 160313 | IOPES | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 24 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.20 | 824 | ORSE | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.21 | 9048 | ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.22 | 10694 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.23 | 070392 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE NYLON S-8 | Un | 760 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.24 | 070251 | AGETOP CIVIL | ARRUELA LISA D=1/4" | Un | 760 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.25 | 071870 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" | Un | 760 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.26 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.27 | 130403 | IOPES | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.28 | 11201 | ORSE | Fita de advertência de rede elétrica enterrada | m | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 0 | 0%
11.1 | 13375 | ORSE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | un | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 | 11751 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm) | un | 106 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.5 | 160613 | IOPES | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 173 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.6 | 9601 | ORSE | Poste aço galv.cônico ornamental,modelo ref.PORTOFINO, h total=12m, base flangeada,c/suporte duplo curvado em forma de sextante de 2,50m, c/suporte p/2 luminarias, exceto luminarias e lampadas, Conipost ou similar | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.7 | 13375 | ORSE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | un | 21 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 63 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.9 | 11751 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.10 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.11 | 160613 | IOPES | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 |  |  | EQUIPOTENCIALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
12.1 | 13375 | ORSE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | un | 45 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2 | 078212 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.4 | 11273 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5 | 160324 | IOPES | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 |  |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 0 | 0%
13.1 |  |  | CENTRAL DE ALARME E DETECTORES - BLOCO PRINCIPAL |  |  |  |  | 0 | 0%
13.1.1 | 00000577 | Próprio | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO, REF: PAINEL AVENAR 2000 (BOSH) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.2 | 00000585 | Próprio | BATERIA VRLA 12V 12A - STANDARD KB12120 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.3 | 00000578 | Próprio | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO COM BASE, REF: AVENAR DETECTOR 4000 | UN | 120 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.4 | 00000579 | Próprio | DETECTOR TÊRMICO ÓPTICO ENDEREÇAVEL (TERMOVELOCIMÉTRICO) COM BASE, REF: AVENAR DETECTOR 4000 | UN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.5 | 00000580 | Próprio | DETECTOR MULTISENSOR ENDEREÇAVEL COM BASE, REF: AVENAR DETECTOR 4000 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.6 | 00000581 | Próprio | ACIONADOR MANUAL TIPO ENDEREÇAVEL COM BASE E TAMPA DE PROTEÇÃO | UN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.7 | 00000582 | Próprio | SIRENE AUVISUAL TIPO ENDEREÇAVEL COM BASE | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.8 | 00000584 | Próprio | SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2 |  |  | CENTRAL DE ALARME E DETECTORES - TEATRO |  |  |  |  | 0 | 0%
13.2.1 | 00000577 | Próprio | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO, REF: PAINEL AVENAR 2000 (BOSH) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.2 | 00000585 | Próprio | BATERIA VRLA 12V 12A - STANDARD KB12120 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.3 | 00000578 | Próprio | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO COM BASE, REF: AVENAR DETECTOR 4000 | UN | 77 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.4 | 00000579 | Próprio | DETECTOR TÊRMICO ÓPTICO ENDEREÇAVEL (TERMOVELOCIMÉTRICO) COM BASE, REF: AVENAR DETECTOR 4000 | UN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.5 | 00000583 | Próprio | DETECTOR LINEAR DE FUMAÇA COM SUPORTE UNIVERSAL, KIT DE EXTENSÃO E MÓDULO DE INTERFACE DE ENTRADA E SAÍDA INTEGRADO REF: BOSH | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.6 | 00000580 | Próprio | DETECTOR MULTISENSOR ENDEREÇAVEL COM BASE, REF: AVENAR DETECTOR 4000 | UN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.7 | 00000581 | Próprio | ACIONADOR MANUAL TIPO ENDEREÇAVEL COM BASE E TAMPA DE PROTEÇÃO | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.8 | 00000582 | Próprio | SIRENE AUVISUAL TIPO ENDEREÇAVEL COM BASE | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3 |  |  | CENTRAL DE ALARME E DETECTORES - ESCOLA |  |  |  |  | 0 | 0%
13.3.1 | 00000577 | Próprio | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO, REF: PAINEL AVENAR 2000 (BOSH) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.2 | 00000585 | Próprio | BATERIA VRLA 12V 12A - STANDARD KB12120 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.3 | 00000578 | Próprio | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO COM BASE, REF: AVENAR DETECTOR 4000 | UN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.4 | 00000581 | Próprio | ACIONADOR MANUAL TIPO ENDEREÇAVEL COM BASE E TAMPA DE PROTEÇÃO | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.5 | 00000582 | Próprio | SIRENE AUVISUAL TIPO ENDEREÇAVEL COM BASE | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4 |  |  | CENTRAL DE ALARME E DETECTORES - INFRA E CABEAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0%
13.4.1 | 13375 | ORSE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | un | 3078 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.2 | 058561 | SBC | CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X1,50 | M | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.3 | 11751 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm) | un | 184 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.4 | 50.05.214 | CPOS/CDHU | Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.5 | 12015 | ORSE | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.6 | 059560 | SBC | CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO | M | 350 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.7 | 063300 | SBC | CABO PP 2 CONDUTORES 500V 1,0mm2 | M | 470 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.8 | 065025 | SBC | GRUPO GERADOR 49,5/55 KVA REF. YBG55TE YANMAR | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.9 | 070840 | AGETOP CIVIL | CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICA C/RELE FALTA DE FASE 15 CV | Un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.10 | 61.15.010 | CPOS/CDHU | Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.11 | 00000586 | Próprio | CABO OPTICO CFOT-SM-EO 08F LSZH FIBERLAN IND/OUT | M | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.12 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.13 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 |  |  | ENSAIOS E TESTES |  |  |  |  | 0 | 0%
14.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.2 | 90778 | SINAPI | TESTE E LAUDO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA DAS ARMADURAS DA QUADRA COM ART | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.3 | 90778 | SINAPI | ENSAIO E LAUDO DO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DA REDE DE GLP | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4 | 00000161 | Próprio | A R T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0 | 0%
15.1 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 0
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 0