## Planilha1
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Aquisição ares-condicionados Sesc/AR-DF | SINAPI - 10/2022 - Distrito Federal SBC - 11/2022 - Distrito Federal SICRO3 - 07/2022 - Distrito Federal SICRO2 - 11/2016 - Distrito Federal ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais IOPES - 09/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais CPOS - 08/2022 - São Paulo FDE - 07/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 04/2022 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2022 - Bahia CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte COMPESA - 01/2022 - Pernambuco EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro |  | 24,86% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.1 |  |  | Taxas e Seguros
1.1.1 | 00000001 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | UND | 1
1.2 |  |  | Corpo Técnico
1.2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2H/DIA) | H | 120
1.2.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 |  |  | Segurança do Trabalho
2.1.1 | 00000047 | Próprio | CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | UND | 12
3 |  |  | DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E LIMPEZA
3.1 |  |  | Remoção / Demolição
3.1.1 | 12376 | ORSE | REMOÇÃO DO AR-CONDICIONADO | un | 90
3.1.2 | 4867 | ORSE | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS | m | 450
3.1.3 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS | M | 450
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 |  |  | Disjuntores / Dispositivos
4.1.1 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 121
4.2 |  |  | CIRCUITOS E TERMINAIS ELÉTRICOS
4.2.1 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1055
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
5.1 |  |  | Tubos
5.1.1 | 89957 | SINAPI | TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, PARA DRENO, INCLUSOS CONEXÕES, RASGOS E CHUMBAMENTOS EM ALVENARIA. | UN | 89
6 |  |  | AR-CONDICIONADO
6.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
6.1.1 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 34
6.1.2 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 62
6.1.3 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 51
6.1.4 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 14
6.1.5 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 31
6.1.6 | 103263 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 19
6.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
6.2.1 | 00000015 | Próprio | AR-CONDICIONADO ACESSÓRIO 9K BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 170
6.2.2 | 00000014 | Próprio | AR-CONDICIONADO ACESSÓRIO 12K BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 310
6.2.3 | 00000012 | Próprio | AR-CONDICIONADO ACESSÓRIO 18K BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 255
6.2.4 | 00000011 | Próprio | AR-CONDICIONADO ACESSÓRIO 24K BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70
6.2.5 | 00000013 | Próprio | AR-CONDICIONADO ACESSÓRIO 36K BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 155
6.2.6 | 00000158 | Próprio | AR-CONDICIONADO ACESSÓRIO 48K BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 95
7 |  |  | LIMPEZA DA OBRA
7.1 |  |  | Limpeza
7.1.1 | 88316 | SINAPI | LIMPEZA PERMANENTE E FINAL | H | 36.5
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral