## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ACADEMIA CEILÂNDIA | SINAPI - 07/2025 - Distrito Federal SBC - 08/2025 - Distrito Federal ORSE - 05/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 04/2025 - Minas Gerais AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul |  | 24,86% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 0 | 0%
1.1 | 00000259 | Próprio | A R T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (CIVIL / MECÂNICA) | UN | 2 | 0 | 0 (0.0%) | 0 | 0%
1.2 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 300 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO |  |  |  |  | 0 | 0%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 40 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | 96370 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 30 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 45 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | ED-16342 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 | ED-16341 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8 | 73847/003 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9 | 210002 | SBC | TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE CONTEINERS EM OBRAS | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10 | 210008 | SBC | DESMOBILIZACAO DA OBRA,LIMPEZA GERAL INSTALACOES PROVISORIAS | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 | 00000047 | Próprio | CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | UND | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.13 | 018505 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 6,0 METROS | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 |  |  | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0%
3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (PAREDES) | m² | 57.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 212.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 152.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | 32 | ORSE | REMOÇÃO PISO PAVIFLEX | m² | 190.77 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | 022915 | SBC | DEMOLICAO MANUAL DE RODAPE CERAMICO S/ REAPROVEITAMENTO | M | 142.12 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7 | 13334 | ORSE | RETIRADA MANUAL DE GRAMA | m² | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 50.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | 12504 | ORSE | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA | m² | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.10 | 12346 | ORSE | REMOÇÃO DE ESQUADRIA COM REAPROVEITAMENTO | m² | 88.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.11 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.12 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.13 | 00001090 | Próprio | REMOÇÃO DE ESPELHO | M² | 130.35 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.14 | 022942 | SBC | REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO C/REAPROVEITAMENTO | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.15 | 059870 | SBC | DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA | m² | 955.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.16 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 60 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.17 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.18 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.19 | 022396 | SBC | REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.20 | 210500 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1 | 103076 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 79.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 | 106014 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,20 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,80 M; H=0,30 M. AF_05/2025 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 |  |  | PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 0 | 0%
5.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 | 00000817 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RESISTENTE A UMIDADE (RU) PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 91.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3 | 00000348 | Próprio | DIVISÓRIA SANITÁRIA, AUTOPORTANTE, COM BARRA DE TRAVAMENTO SUPERIOR, CONSTITUÍDO POR PAINÉIS LAMINADO ESTRUTURAL TS (FÓRMICA MACIÇA) - ESPESSURA DE 10 MM - APOIADOS DIRETAMENTE NO PISO, COM MARCO E FERRAGENS EM ALUMINIO E PORTAS (70cm) EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS-10 MM COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE, ELEVADA 15 CM DO PISO , COM MARCO E FERRAGENS EM ALUMINIO. REF.: MODELO NOVO ALCOPLAC, NA COR CINZA CLARO L119 - NEOCOM SYSTEM. (001) | m² | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4 | 00000258 | Próprio | PRATELEIRA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL (0,20 X 1,00M) TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR TIPO PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR CINZA CLARO - NEOCOM SYSTEM (002) | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.5 | 00000257 | Próprio | CABIDE ANTIVANDALISMO EM ALUMÍNIO MACIÇO - NEOCOM SYSTEM (E-004) | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  |  | 0 | 0%
6.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 53.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (BANHEIROS) | m² | 53.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3 | 00001091 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 87,7 x 87,7 cm, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF.: YORK SGR HARD _ PORTINARI. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUATIZOLITE NA COR CINZA PLATINA (P-006) | m² | 39.89 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 | 00000791 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO HEXAGONAL, DIM.: 22x22 cm , ACABAMENTO ACETINADO NA CORES CONFORME LEGENDA REF.: HEXAGONAL 22,6 _ CERÂMICAS ATLAS . JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUATIZOLITE NA COR BRANCO (R-004) | m² | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 |  |  | FORROS E TETOS |  |  |  |  | 0 | 0%
7.1 | 00000712 | Próprio | FORRO DE DRYWALL RESISTENTE A UNIDADE (RU), ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA COM TABICA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA CORRIDA E PINTURA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE (T-002) | m² | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3 | 00001093 | Próprio | FORRO VINÍLICO JUNTA SECA, RÉGUA DE 25 cm, ESPESSURA DE 10 mm, COMPRIMENTO DA PLACA 4 m, NA COR CUMARU. FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. UTILIZAR PERFIR DE ARREMATE EM F NA MESMA COR DO FORRO. PAGINAÇÃO INTERCALADA. REF.: FORRO VINILICO _ LARA (T-009) | m² | 343 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4 | 00001092 | Próprio | LÂMINA NATURAL DE PINUS COM VERNIZ PU INCOLOR | M | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5 | 00000723 | Próprio | INSTALAÇÃO DE SUBESTRUTURA EM METALON PARA RECEBIMENTO DO FORRO | m² | 105.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6 | 00039428 | SINAPI | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | 180.53 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7 | 080120 | SBC | ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO PARA DRYWALL COM TAMPA 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0%
8.1 | 87680 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 178.63 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2 | 00000326 | Próprio | PISO VINÍLICO, TIPO LVT, INDICADO PARA TRÁFEGO PESADO E ACADEMIA, CAPA DE USO MÍNIMA DE 0,7mm, USO COMERCIAL,COM EXTREME PROTECTION, COR: CINNAMON, RÉGUA 184x950mm, CÓD.: 9343629 REF.: PISO LVT_LINHA AMBIENTA COLEÇÃO SERIES_CINNAMON_TARKETT (P-004) | m² | 930.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3 | 00000829 | Próprio | PISO EMBORRACHADO REMOVÍVEL EM PLACAS DE PLACAS DE MATERIAL SBR DE 100x100cm ESPESSURA 15mm COR PRETA INSTALADO APOIADO SOBRE CONTRAPISO DESEMPENADO REF.: MOD.: PISO IMPACT SOFT PESO LIVRE FAB.: AUBICON OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P-005) | m² | 277.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4 | 00001091 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 87,7 x 87,7 cm, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF.: YORK SGR HARD _ PORTINARI. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUATIZOLITE NA COR CINZA PLATINA (P-006) | m² | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.5 | 00001094 | Próprio | GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA PARA ÁREAS EXTERNAS E DECORAÇÃO, MATERIAL 100% VIRGEM DE POLIETILENO, ALTURA 12MM, LARGURA ROLO DE 2M COMPRIMENTO ATÉ 25M, COM PROTEÇÃO UV E ANTIFUNGO. REF: CONFORTGRASS - PLAYGRAMA (P-007) | M² | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6 | 00000196 | Próprio | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, NA COR CINZA , ALTURA: 100mm. REF.: RODAPÉ 454 RP/BR_CINZA_COLEÇÃO MODERNA_SANTA LUZIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (R-003) | M | 292.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.8 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO AMARELO OURO BRASIL, DIM.: ADEQUADAS AOS VÃOS, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES RETOS (So - 003) | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.9 | 1866 | AGESUL | PERFIL REDUTOR PARA FINALIZAÇÃO DE PISO VINÍLICO, ESPESSURA 3MM, LARGURA 30MM, NA COR BRONZE _ NEW PONTA (So - 004) | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.10 | 103075 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0 | 0%
9.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3 | 103953 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4 | 89365 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.5 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | 89368 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.7 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.8 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.9 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.10 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0%
10.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.3 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.5 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.6 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.7 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.8 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.9 | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 190 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.10 | 104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 95 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.11 | 104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.12 | 00000890 | Próprio | RALO LINEAR COMPRIMENTO DE 90 cm EM PVC TAMPA ANTI INSETOS EM AÇO INOX ESCOVADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ÁREA TÉCNICA) | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.13 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. (ÁREA TÉCNICA) | m³ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 0 | 0%
11.1 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
11.1.1 | 063447 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 24 SEM TAMPA | M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.2 | 97240 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 150 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.3 | 078028 | SBC | PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm CHAPA 22 | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.4 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.5 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.6 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 156 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.7 | 061147 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 50mm 2"" | M | 264 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.8 | 97322 | SINAPI | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.9 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.10 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.11 | 97274 | SINAPI | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.12 | 00001787 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.13 | 00001813 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.14 | 00002631 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.15 | 00000396 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 150 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.16 | 049241 | SBC | ABRACADEIRA TIPO ECONOMICA/GOTA 2" | UN | 150 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.17 | 062690 | SBC | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 140 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.18 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.19 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7307 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.20 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.21 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.22 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 290 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.23 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 890 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.24 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 405 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.25 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 810 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.26 | 104473 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.27 | 104474 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.28 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 72 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.29 | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 72 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.30 | 104476 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.31 | 037517 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" CHAPA 16 (ELETROCALHA) | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.32 | 037518 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" CHAPA 16 (ELETROCALHA) | UN | 80 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.33 | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.34 | 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.35 | 065076 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR PVC 200x200x90cm CPE20 91100 CEMAR | UN | 109 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.36 | 00010569 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.37 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.38 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.39 | 061875 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""X"" 1.1/2"" COM TAMPA | UN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.40 | 74130/010 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 100A 415V 10KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.41 | 00000482 | Próprio | QUADRO ELÉTRICO DE TIPO EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFÁSICO 70A (CORES DE IDENTIFICAÇÃO) - DISJUNTORES COM CURVA C, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA COM 20 FUROS, ISOLADORES, CANALETA, TRILHO PARA DISJUNTORES TIPO DIN, TRANSFORMADOR DE CORRENTE, MULTIMEDIDOR, ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, DPS. REF: DISPOSITIVOS ABB, SCHNEIDER OU SIEMENS (TODOS OS DISPOSITIVOS COTADOS DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.42 | 00000361 | Próprio | QUADRO ELÉTRICO DE TIPO EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFÁSICO 105A (CORES DE IDENTIFICAÇÃO) - PARA 16 DISJUNTORES COM CURVA C, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA COM 18 FUROS, ISOLADORES, CANALETA, TRILHO PARA DISJUNTORES TIPO DIN, ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE E DPS MONOPOLAR 275 V (CLASSE II). REF:DISPOSITIVOS ABB, SCHNEIDER OU SIEMENS (TODOS OS DISPOSITIVOS COTADOS DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE). | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.43 | 053240 | SBC | UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO RETO 2" DAISA | UN | 40 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.44 | 00039771 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | 109 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.45 | 759 | Próprio | CURVA DE INVERSÃO PERFURADA 50X50MM PRÉ-ZINCADA SEM VIROLA #22 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.46 | 761 | Próprio | CANALETA METÁLICA 45MM TAMPA PLANA LISA DT 14150 | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.47 | 762 | Próprio | CURVA VERTICAL INTENAA RAIO 60MM PARA CANELETA 45MM DT 38050.30 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.48 | 763 | Próprio | PORTA EQUPAMENTO STANDARD 03 BLOCOS DUTOTEC | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.49 | 764 | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMÍNIO STANDARD 45 MM DT 52650.00 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.50 | 765 | Próprio | TAMPA TERMINAL STANDARD SLIM DT/DS 49551.30/19555 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.51 | MATED-15608 | SETOP | MÓDULO CEGO PARA PORTA EQUIPAMENTO PRETO | un | 44 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
11.2.1 | 00001120 | Próprio | LUMINÁRIA EMBUTIDO CLICK QUADRADO MR16 10,2x10,2 CM CORPO NA COR PRETO ESTRUTRA RECUADA, INCLUSO SOQUETE GU10 REF.: 312890 _ BRILIALÂMPADA MR16 4000K, 4W - 87,5lm/W, IRC>80 REF.: 30753_BRILIA | UN | 36 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.2 | 00001121 | Próprio | LUMINÁRIA EMBUTIDO CLICK QUADRADO PAR30 17x17 CM CORPO NA COR PRETA ESTRUTRA RECUADA, INCLUSO SOQUETE E27 REF.: 312975 _ BRILIA LÂMPADA PAR30 LED 4000K, 9,8W - 700lm - 38°, IRC>80 REF.: PAR 30 9,8W 38°_ BRILIA | UN | 109 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.3 | 00001122 | Próprio | LUMINÁRIA EMBUTIDO CLICK QUADRADO PAR30 17x17 CM CORPO NA COR BRANCA ESTRUTRA RECUADA, INCLUSO SOQUETE E27 REF.: 312975 _ BRILIA LÂMPADA PAR30 LED DIMERIZÁVEL 3000K, 9,8W - 700lm - 38°, IRC>80 REF.: PAR 30 9,5W 36°_ BRILIA | UN | 41 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.4 | 00000787 | Próprio | PERFIL LED DE SOBREPOR DE ALUMÍNIO CORPO NA COR PRETA COM DIFUSOR TRANSULUCIDO EM ACRÍLICO - . DIM.: 50X50X2000mm. COM KIT PENDENTE PARA PERFIL COM CONECTORES E LINEAR E EM L. REF.: SISTEMA LINEAR NEW FIT 40 _ NEWLINE OU SISTEMA PERFIL TASHIBRA ZENITH. | UN | 233 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.5 | 00000788 | Próprio | FITA LED RGBW 24V EVO 12W/m - TENSÃO 24Vcc - 72 ledS SMD5050/m - VIDA ÚTIL (L70): 25.000h - IP20 - ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: >80 - COM INSTALAÇÃO DE AMPLIFICADOR A CADA 5M + CONTROLE INFRAVERMELHO PARA FITA RGBW 12V/24V INCLUSO RECEPTOR REF.: FITA LED cód.: STH6830/RGBW EMENDA cód.: STH6876_STELLA CONECTOR cód.: STH6875_STELLA CONTROLE cód.: STH6885_STELLA AMPLIFICADOR cód.: STH6889_STELLA | UN | 93 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.6 | 00000599 | Próprio | AMPLIFICADOR PARA FITA LED cód.: STH6889_STELLA | UN | 93 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.7 | 00000600 | Próprio | CONTROLE PARA FITA LED cód.: STH6885_STELLA | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.8 | 00001123 | Próprio | FITA FULL LED 24V PRO 19W/m TENSÃO 24V - VIDA ÚTIL (L70): 25.000h - IP20 - 2200lm - IRC: >80 UTILIZAR FONTE 24V STELLA QUE PERMITE DIMERIZAÇÃO REF: FITA LED cód.: STL21836/40 -24V-IP20 _STELLA, EMENDA cód.: STL21874_STELLA, CONECTOR 2 FIOS cód.: STL21873_STELLA | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.9 | 00000783 | Próprio | PAINEL LED DE EMBUTIR 40x40 CM - 30W - 6500K CORPO NA COR BRANCA REF.: MODELO PAINEL SLIM AVANT - 858191374 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.10 | 00000784 | Próprio | PAINEL LED DE EMBUTIR 30x30 CM - 24W - 6500K CORPO NA COR BRANCA REF.: MODELO PAINEL SLIM AVANT - 858191374 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.11 | 060316 | SBC | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D (ÁREA TÉCNICA) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 |  |  | ELÉTRICA (CLIMATIZAÇÃO) |  |  |  |  | 0 | 0%
11.3.1 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 84 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.2 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 39 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 87 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.4 | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 69 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.5 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.6 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 155 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.7 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 620 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.8 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.9 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.10 | 061875 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""X"" 1.1/2"" COM TAMPA | UN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.11 | 97274 | SINAPI | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.12 | 759 | Próprio | CURVA DE INVERSÃO PERFURADA 50X50MM PRÉ-ZINCADA SEM VIROLA #22 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.13 | 97322 | SINAPI | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.14 | 00001139 | Próprio | INSTALAÇÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO 2CV | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 0 | 0%
11.4.1 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.2 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 39 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.3 | 078028 | SBC | PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm CHAPA 22 | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 610 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.5 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.6 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.7 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.8 | 059451 | SBC | CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.9 | 00000960 | Próprio | TOMADA MODULAR - 3 MODULOS DE 8 VIAS COM 3 CONECTOR FÊMEA RJ-45, CATEGORIA 6 CONJUNTO MONTADO (PLACA DE PISO UNHA, SUPORTE E MÓDULO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.10 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.11 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.12 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.13 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.14 | 062572 | SBC | SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 1"" | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.15 | 063756 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.16 | 00039350 | SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.17 | 00007543 | SINAPI | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.18 | 061461 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 |  |  | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
12.1 |  |  | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
12.1.1 | 727 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF MV6-1345WV2GN1 (MV6-730W+615W) COM CONTROLADOR CENTRALIZADO MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UC-VRF01) | UN | 1 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
12.1.2 | 728 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF MV6-1570WV2GN1 (MV6-785Wx2) COM CONTROLADOR CENTRALIZADO MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UC-VRF02) | UN | 1 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
12.1.3 | 729 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF MV6-335WV2GN1 COM CONTROLADOR CENTRALIZADO MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UC-VRF03) | UN | 1 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
12.1.4 | 730 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL MODELO M12-90GDHN1 VAZÃO 1.421m³/h - CONTROLE REMOTO E RECEPTOR DE SINAIS INCLUSO, FABRICANTE MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 5 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
12.1.5 | 731 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE QUATRO VIAS MODELO M12-140Q4DHN1 VAZÃO 1.727m³/h - CONTROLE REMOTO E RECEPTOR DE SINAIS INCLUSO, FABRICANTE MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 15 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
12.1.6 | 732 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE QUATRO VIAS MODELO M12-90Q4DHN1 VAZÃO 1.596m³/h - CONTROLE REMOTO E RECEPTOR DE SINAIS INCLUSO, FABRICANTE MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 4 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
12.1.7 | 739 | Próprio | PAINEL CASSETE 04 VIAS VRF | UN | 23 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
12.1.8 | 738 | Próprio | CONTROLE CENTRAL TOUCH SCREEN PARA VRF | UN | 1 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
12.1.9 | 740 | Próprio | CONTROLE REMOTO SEM FIO MIDEA ( RM12F1 ) OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 23 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
12.1.10 | 00000385 | Próprio | CORTINA DE AR, VAZÃO 1400m³/h, POT. ELÉTRICA: 200W-220V-1F (DIM: 90 x 18,5 x 14,5) FABRICANTE: EOS, MODELO: CA1209C OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 6 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
12.1.11 | 733 | Próprio | VENTILADOR VAZÃO 3.535 m³/h, MODELO GLPF 540 + FILTRO G4, POTÊNCIA 0.75CV - 08 POLOS 3F 60Hz - 380V, PRESSÃO ESTÁTICA 20mmCA, FABRICANTE SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
12.1.12 | 734 | Próprio | VENTILADOR VAZÃO 5.700 m³/h, MODELO GLPF 630 + FILTRO G4, POTÊNCIA 1,5CV - 08 POLOS 3F 60Hz - 380V, PRESSÃO ESTÁTICA 25mmCA, FABRICANTE SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 0 | 0 (18.38%) | 0 | 0%
12.1.13 | 00001116 | Próprio | INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA TIPO HI-WALL PARA SISTEMA VRF DE AR-CONDICIONADO | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.14 | 00001117 | Próprio | INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA TIPO CASSETE PARA SISTEMA VRF DE AR-CONDICIONADO | UN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.15 | 00001118 | Próprio | INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF DE AR-CONDICIONADO | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.16 | 00000807 | Próprio | INSTALAÇÃO DE EXAUSTORES | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.17 | 00001119 | Próprio | SUPORTE PARA DUTO EM MPU, COM METALON E PERFILADO APOIADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.18 | 00000476 | Próprio | DUTO RETANGULAR EM MPU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M² | 105 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.19 | 00000542 | Próprio | JUNTA FLEXÍVEL CONSTITUÍDA POR FITA DE LONA DE VINIL COM REFORÇO EM POLIESTER E CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, MOD.: 45/100, TAM.: 25 metros , FAB.: MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.20 | 00000541 | Próprio | PORTA DE INSPEÇÃO PARA CHAPA DE DUTO, TAMANHO.: 200 x 20 mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉC. | UN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.21 | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 541 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.22 | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 142 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.23 | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 49 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.24 | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 118 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.25 | 11505 | ORSE | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/4" (19,05mm) | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.26 | C4781 | SEINFRA | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 66 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.27 | 203033 | SBC | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO EM BORRACHA DE NEOPRENE, TIPO CALÇO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAM.: 100x100x100 mm, MOD.: CALÇO II, FAB.: RUBBER PLASTIC OU EQUIV. TÉCNICO. | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.28 | 00000635 | Próprio | JUNTA DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRF EM COBRE (REFINETE) - FQZHN-01D | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.29 | 00000636 | Próprio | JUNTA DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRF EM COBRE (REFINETE) - FQZHN-02D | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.30 | 00000637 | Próprio | JUNTA DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRF EM COBRE (REFINETE) - FQZHN-03D | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.31 | 00000638 | Próprio | JUNTA DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRF EM COBRE (REFINETE) - FQZHN-04D | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.32 | 00001109 | Próprio | JUNTA DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRF EM COBRE (REFINETE) - FQZHN-05D | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.33 | 00001110 | Próprio | JUNTA DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRF EM COBRE (REFINETE) - FQZHW-02N1E | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.34 | 00001112 | Próprio | GRELHA (325x225 cm) DE FORNECIMENTO DE AR C/ REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, ALETAS HORIZONTAIS FIXAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO, MOD.: AT-VAT. FAB.: TROX, OU EQUIVALENTE | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.35 | 00001114 | Próprio | GRELHA (325x325mm) DE FORNECIMENTO DE AR C/ REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, ALETAS HORIZONTAIS FIXAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO, MOD.: AT-VAT. FAB.: TROX, OU EQUIVALENTE. | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.36 | 00001111 | Próprio | VÁLVULA BIDIRECIONAL, PARA GÁS REFRIGERANTE, FORNECIDA COM PORTA DE ACESSO EXTERNA E TAMPA DE VEDAÇÃO EM PEÇA ÚNICA, MOD.: GBC, TAM.: Ø3/4", FAB.: DANFOSS OU EQUIVLENTE TÉCNICO. | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.37 | 00000652 | Próprio | VÁLVULA BIDIRECIONAL, PARA GÁS REFRIGERANTE, FORNECIDA COM PORTA DE ACESSO EXTERNA E TAMPA DE VEDAÇÃO EM PEÇA ÚNICA, MOD.: GBC, TAM.: Ø3/8", FAB.: DANFOSS OU EQUIVLENTE TÉCNICO. | UN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.38 | 00000539 | Próprio | VÁLVULA BIDIRECIONAL, PARA GÁS REFRIGERANTE, FORNECIDA COM PORTA DE ACESSO EXTERNA E TAMPA DE VEDAÇÃO EM PEÇA ÚNICA, MOD.: GBC, TAM.: Ø1/2", FAB.: DANFOSS OU EQUIVLENTE TÉCNICO. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.39 | 00000653 | Próprio | VÁLVULA BIDIRECIONAL, PARA GÁS REFRIGERANTE, FORNECIDA COM PORTA DE ACESSO EXTERNA E TAMPA DE VEDAÇÃO EM PEÇA ÚNICA, MOD.: GBC, TAM.: Ø5/8", FAB.: DANFOSS OU EQUIVLENTE TÉCNICO. | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.40 | 11361 | ORSE | SERVIÇO DE FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO COM Ø=150MM E ESP=15CM | un | 92 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 |  |  | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
13.1 | 775 | Próprio | CAIXAS DE SOM DE EMBUTIR CS 6'' 40W FR REDONDA COM TRAFO 5W | UN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2 | 779 | Próprio | CAIXAS DE SOM DE EMBUTIR CS 6'' 40W FR REDONDA COM TRAFO 10W | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3 | 780 | Próprio | AMPLIFICADOR SLIM 3200 OPTICAL G5 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4 | 781 | Próprio | CAIXA DE SOM PASSIVA – VISION S.4.35 BR PAR | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5 | 782 | Próprio | AMPLIFICADOR DE PAREDE – HS WALL PRETO | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6 | 783 | Próprio | POTENCIOMETRO PARA VOLUME AUDIO AMBIENTE | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.7 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 60 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.8 | 104406 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 330 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.9 | 068560 | SBC | CABO POLARIZADO 2 X 2,5 MM2 PARA AUDIO | M | 450 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.10 | 00001140 | Próprio | CABO PARALELO POLARIZADO 2 X 4,00 MM2 PARA AUDIO | M | 250 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 |  |  | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS |  |  |  |  | 0 | 0%
14.1 | 00000544 | Próprio | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO. REF: DECAMATIC 1170C DECA (H-004) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.2 | 00000431 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR, DIM.: 480x355 mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA REF.: L.375.17 _ DECA. (H-007) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.3 | 00000035 | Próprio | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA. COM DUPLO ACIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBAN, NA COR BRANCA. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2 X 40CM. REF.: RAVENA P.909.17 + CD.00F.17_DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (H-008) | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4 | 00000728 | Próprio | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO REF.: MODELO IZY 4900.C37 DECA (H-009) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.5 | 00000764 | Próprio | BANCADA EM GRANITO (95x55 CM) PRETO SÃO GABRIEL, COM SAIA RETA DE 20 cm E ESPELHO 10 cm, ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA- 45°, COM FURAÇÃO PARA CUBAS E TORNEIRAS, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS (fixação com mão francesa na alvenaria) -(B-010) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.6 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.7 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.8 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.9 | 00000515 | Próprio | RALO GRELHA INOX COM CAIXILHO ROTATIVO ABRE E FECHA - 15 x 15 cm | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.10 | 072811 | SBC | DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO REF.: MODELO INVOQ PRETO - PREMISSE (E-001) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.11 | 072810 | SBC | DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA REF: MODELO INVOQ PRETO PREMISSE (E-002) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.12 | 000980 | SBC | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO REF.: MODELO INVOQ PRETO - PREMISSE (E-003) | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
15.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 33.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
16.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 492.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 646.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 492.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.4 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 646.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 59.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 646.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.7 | 00000388 | Próprio | APLICAÇÃO DE TEXTURA INDUSTRIALIZADA TIPO CIMENTO QUEIMADO EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS (CORES CONFORME LEGENDA) | M² | 433.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.8 | 00001138 | Próprio | APLICAÇÃO DE TEXTURA INDUSTRIALIZADA TIPO CIMENTO QUEIMADO EM TETO (T-012) | M² | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.9 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (ÁREA TÉCNICA) | m² | 100 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 |  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 0 | 0%
17.1 | 00001095 | Próprio | PORTA DE CORRER (368x300cm) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE - 4 FOLHAS (2 MÓVEIS+2 FIXAS) COM BANDEIRA SUPERIOR FIXA, LINHA SUPREMA, INCLUSO CONTRAMARCO, ACESSÓRIOS E FECHADURA. DEVERÃO SER UTILIZADO VIDRO TEMPERADO 6MM, INCOLOR. (PA09) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2 | 00001096 | Próprio | PORTA DE CORRER (366x280cm), EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE, 4 FOLHAS (2 MÓVEIS SEQUÊNCIAIS+2 FIXAS) COM BANDEIRA SUPERIOR FIXA, LINHA SUPREMA, INCLUSO CONTRAMARCO, ACESSÓRIOS E FECHADURA. DEVERÁ SER UTILIZADO VIDRO TEMPERADO 6MM, INCOLOR. (PA10) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3 | 00001097 | Próprio | KIT PORTA PRONTA DE GIRO (70x210cm), FOLHA COM NÚCLEO SÓLIDO COM ACABAMENTO EM LACA INDUSTRIAL U, MARCOS E ALIZARES EM PVC WOOD NA COR BRANCA, INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA TIPO EXTERNA CROMADA (PM3). | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4 | 00001098 | Próprio | PORTA DE GIRO (100x210+90cm) COMPLETA EM MADEIRA COM BANDEIRA SUPERIOR FIXA - 1 FOLHA (EXISTENTE) - TROCAR OS ALISARES, LAMINAR A FOLHA E BANDEIRA E ENVERNIZAR TODO CONJUNTO (PM4) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.5 | 00001099 | Próprio | PORTA DE GIRO (180x210+90cm) COMPLETA EM MADEIRA COM BANDEIRA SUPERIOR FIXA - 2 FOLHAS (EXISTENTE) - TROCAR OS ALISARES, LAMINAR A FOLHA E BANDEIRA E ENVERNIZAR TODO CONJUNTO (PM5) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.6 | 00001100 | Próprio | GUARDA CORPO EM AÇO INOX, MONTANTES DE ∅ 4cm, COM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 8 mm - ALTURA: 1,10m, COMPRIMENTO: 5,74m COM PORTINHOLA PARA CONTROLE DE ACESSO PCD DE 1m DE LARGURA (PV3) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.7 | 150160 | SBC | ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 6mm APLICADO PAREDES | m² | 79.82 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.8 | 110040 | SBC | TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC,BRANCA OU VERDE H=2,5M (ABRIGO CONDENSADORAS) | m² | 84 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 |  |  | SERVIÇO DE MARCENARIA |  |  |  |  | 0 | 0%
18.1 | 00001101 | Próprio | MÓVEL BAIXO EM COMPENSADO NAVAL DE PINUS, 20MM - ACABAMENTO EM VERNIZ PU FOSCO, INCOLOR COM NICHOS REVESTIDOS DE FÓRMICA (CONFORME INDICADO NO DESENHO M-015) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2 | 00001102 | Próprio | MÓVEL ALTO EM COMPENSADO NAVAL DE PINUS, 20MM - ACABAMENTO EM VERNIZ PU FOSCO, INCOLOR COM PAINEL PEGBOARD E NICHOS INFERIORES E LATERAIS REVESTIDOS DE FÓRMICA (CONFORME INDICADO NO DESENHO M-016) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3 | 00001103 | Próprio | MÓVEL BAIXO EM COMPENSADO NAVAL DE PINUS, 20MM - ACABAMENTO EM VERNIZ PU FOSCO, INCOLOR GAVETA COM ESTRUTURA EM COMPENSADO NAVAL DE PINUS 20MM E FUNDO DE 6MM - ACABAMENTO EM VERNIZ PU FOSCO, INCOLOR FRENTE DAS GAVETAS REVESTIDAS DE FÓRMICA - COR CONFORME INDICADO USO DE CORREDIÇA TELESCÓPICA REFORÇADA 50 CM (M-017) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4 | 00001104 | Próprio | MÓVEL ALTO EM COMPENSADO NAVAL DE PINUS, 20MM - ACABAMENTO EM VERNIZ PU FOSCO, INCOLOR COM PORTAS DE CORRER REVESTIDAS COM FÓRMICA - COR AZUL NEVADA L129 PARTE INFERIOR COM NICHOS EM COMPENSADO NAVAL DE PINUS 20MM E FUNDO DE 6MM - ACABAMENTO EM VERNIZ PU FOSCO, INCOLOR (M-018) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5 | 00001105 | Próprio | MÓVEL BAIXO EM COMPENSADO NAVAL DE PINUS, 20MM - ACABAMENTO EM VERNIZ PU FOSCO, INCOLOR GAVETA COM ESTRUTURA EM COMPENSADO NAVAL DE PINUS 20MM E FUNDO DE 6MM - ACABAMENTO EM VERNIZ PU FOSCO, INCOLOR FRENTE DAS GAVETAS REVESTIDAS DE FÓRMICA - COR SALMÃO L 148 USO DE CORREDIÇA TELESCÓPICA REFORÇADA 50 CM (M-019) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6 | 00001107 | Próprio | TOTEM PARA ALUNO CONFECCIONADO EM MDF NA COR PRETO TX - FLEX_GUARARAPES (M-020) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7 | 00001108 | Próprio | TOTEM PARA PROFESSOR CONFECCIONADO EM MDF NA COR PRETO TX - FLEX GUARARAPES (M-021) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8 | 00001106 | Próprio | FLOREIRA EM MDF, PADRÃO NOGAL CHAMPAGNHE DUPLA FACE (15 mm) - GUARARAPES - REVESTIDA COM GRAMA SINTÉTICA - P-007 (M-022) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.9 | 00001113 | Próprio | MOLDURA DE MDF AMADEIRADO 15MM, PADRÃO NOGAL CHAMPANHE - GUARARAPES. ESPESSURA TOTAL 8 CM | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 0 | 0%
19.1 | 721 | Próprio | LOGO SESC ACADEMIA - LETRA CAIXA DE ACRÍLICO, ESPESSURA 1 cm, NA COR PRETA FONTE DO TEXTO ACADEMIA: "GOTHAN BOLD" EM CAIXA ALTA (A-005) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2 | 720 | Próprio | PLACA LUMINÁRIA COM A FRASE: "APROVEITE O MOMENTO" DIM: 263 X 23 CM LETRAS:LED NEON FLEX 220V, PVC FLEXÍVEL E SELADO COM CLASSIFICAÇÃO IP66, COMPOSTO POR 120 LEDS, 12W/M, RGB 7 CORES COM CONTROLE REMOTO - 10MM BASE: PLACA DE ACRÍLICO CRISTAL - 6 MM FONTE DA LETRA: INK FREE REF.: BRASIL NEON FLEX (A-006) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.3 | 00000204 | Próprio | PLACA LUMINÁRIA COM A FRASE: "TRANSFORME-SE NA SUA MELHOR VERSÃO" DIM: 186 X 88 CM LETRAS: LED NEON FLEX 220V, PVC FLEXÍVEL E SELADO COM CLASSIFICAÇÃO IP66, COMPOSTO POR 120 LEDS, 12W/M, RGB 7 CORES COM CONTROLE REMOTO - 10MM BASE: PLACA DE ACRÍLICO CRISTAL - 6 MM REF.: BRASIL NEON FLEX (A-007) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0 | 0%
20.1 | 743 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLANTAS ARTIFICIAIS NA FLOREIRA (M-022), COMPOSTA POR: PLANTAS ARTIFICIAIS REALISTA: COMPOSTAS DE PÁSTICO E SEDA, ESPÉCIES: SINGÔNIO (TAMANHO MÍNIMO 40CM - 20 UND); PALMEIRA RAFIA (TAMANHO MÍNIMO 100CM - 4 UND) E GUAIMBE VERDE (TAMANHO MÍNIMO 70 CM - 7 UND), COBRIMENTO: CASCA DE PINUS MÉDIA (V-002). | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.2 | 752 | Próprio | JARDIM VERTICAL PERMANENTE - MIX DE FOLHAGEM (AVENCA, SAMAMBAISA E HERAS) COM PLANTAS SINTÉTICAS, SIMILARES A NATURAIS. DIMENSÃO: 2,15 X 3,19M REFERÊNCIA COMERCIAL: JARDIM PERMANENTE, MIX DE FOLHAS - O JARDIMVERDE.COM | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0 | 0%
21.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 995.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 0
[5 empty] | Total do BDI |  | 0
[5 empty] | Total Geral |  | 0